## Pre-test
Cal |  | 67.9
Conc. | Area | 66.6
0.0005 | 67.6667 | 68.5
0.001 | 138.9
0.01 | 1387.5
0.05 | 7156.2
0.1 | 14123.4
SD | LOD
0.97125 | 0.00011179
2 mL 10D-5T-1C in 100 mL medium
0.1% SDS (old &new) | Area |  |  | Conc.
1h | 0
3h | 0
24h | 0
1% SDS (old & new)
1h | 0
3h | 0
24h | 0
10% FBS
1h | 0
3h | 0
24h | 0
10% EtOH
1h | 0 | 135
3h | 0 | 159.4
24h | 0 | 152.5
20% EtOH
1h | 0 | 0 | 173.3
3h | 0 | 0 | 116.5
24h | 0 | 0 | 839.5
50% EtOH
1h | 28 | 390.1 | 258.8
3h | 304.3 | 467.5 | 505.9
24h | 517 | 669.5 | 78.5
70% EtOH
1h | 1556.8 | 1909.1 | 1879.2
3h | 1445.7 | 1839.6 | 1587
24h | 1337.5 | 1409.5 | 4352.5

## 07 May 2020
Cal |  | 67.9
Conc. | Area | 66.6
0.0005 | 67.6667 | 68.5
0.001 | 138.9
0.01 | 1387.5
0.05 | 7156.2
0.1 | 14123.4
SD | LOD
0.97125 | 0.00011179
Column1 | Column2
sample | 2.5mL 40D3-1TPGS-0.2CLT & 2 mL 50D3-1TPGS-0.2CLT
medium | 900 mL 50% EtOH
speed | 100 rpm
temp | 37 degrees
method | Ultracentrifuge
D3 solubility | in 0.1% SDS
Area | conc.
12113.1 | 0.087361
13591.5 | 0.098024
11870 | 0.085608
0.090331
0.0067195
40D-1T-0.2C |  | 5 |  |  |  | 40D-1T-0.2C |  | 5 |  |  |  | 40D-1T-0.2C |  | 5
DT1 | [5 empty] | DT2 | [5 empty] | DT3
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 161.9 | 0.0011435 | 1.0291 | 20.5821 |  | 5 | 146.6 | 0.0010354 | 0.93185 | 18.637 |  | 5 | 115.2 | 0.00081362 | 0.73226 | 14.6452 |  | 17.9548 | 2.4713
15 | 429.1 | 0.0030306 | 2.7275 | 54.5508 |  | 15 | 432.1 | 0.0030518 | 2.7466 | 54.9322 |  | 15 | 400.8 | 0.0028307 | 2.5477 | 50.9531 |  | 53.4787 | 1.7927
30 | 533.9 | 0.0037708 | 3.3937 | 67.8739 |  | 30 | 538.2 | 0.0038011 | 3.421 | 68.4206 |  | 30 | 513.5 | 0.0036267 | 3.264 | 65.2805 |  | 67.1917 | 1.3697
45 | 563.9 | 0.0039827 | 3.5844 | 71.6878 |  | 45 | 589.2 | 0.0041613 | 3.7452 | 74.9041 |  | 45 | 580.2 | 0.0040978 | 3.688 | 73.76 |  | 73.4506 | 1.3312
60 | 593.5 | 0.0041917 | 3.7725 | 75.4508 |  | 60 | 569.9 | 0.004025 | 3.6225 | 72.4505 |  | 60 | 595.7 | 0.0042072 | 3.7865 | 75.7305 |  | 74.5439 | 1.4846
90 | 592.4 | 0.0041839 | 3.7655 | 75.3109 |  | 90 | 605.4 | 0.0042758 | 3.8482 | 76.9636 |  | 90 | 589.6 | 0.0041642 | 3.7477 | 74.955 |  | 75.7432 | 0.87513
120 | 576.9 | 0.0040745 | 3.667 | 73.3404 |  | 120 | 584.1 | 0.0041253 | 3.7128 | 74.2558 |  | 120 | 580.2 | 0.0040978 | 3.688 | 73.76 |  | 73.7854 | 0.37411
240 | 513.2 | 0.0036246 | 3.2621 | 65.2424 |  | 240 | 526.9 | 0.0037213 | 3.3492 | 66.984 |  | 240 | 516.6 | 0.0036486 | 3.2837 | 65.6746 |  | 65.967 | 0.74048
360 | 574.2 | 0.0040554 | 3.6499 | 72.9972 |  | 360 | 585.9 | 0.004138 | 3.7242 | 74.4846 |  | 360 | 581.7 | 0.0041084 | 3.6975 | 73.9507 |  | 73.8108 | 0.61523
50D-1T-0.2C |  | 5 |  |  |  | 50D-1T-0.2C |  | 5 |  |  |  | 50D-1T-0.2C |  | 5
DT4 | [5 empty] | DT5 | [5 empty] | DT6
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD | RSD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 190.2 | 0.0013433 | 1.209 | 24.1798 | 2686.6494 | 5 | 187.5 | 0.0013243 | 1.1918 | 23.8366 | 2648.5108 | 5 | 180.7 | 0.0012762 | 1.1486 | 22.9721 | 2552.4582 | 23.6629 | 0.50813
15 | 466.9 | 0.0032976 | 2.9678 | 59.3563 | 6595.1451 | 15 | 474.3 | 0.0033498 | 3.0149 | 60.2971 | 6699.673 | 15 | 466 | 0.0032912 | 2.9621 | 59.2419 | 6582.4323 | 59.6318 | 0.47276 | 0.0079279
30 | 551.9 | 0.0038979 | 3.5081 | 70.1622 | 7795.8033 | 30 | 559.8 | 0.0039537 | 3.5583 | 71.1665 | 7907.3939 | 30 | 553.8 | 0.0039113 | 3.5202 | 70.4038 | 7822.6416 | 70.5775 | 0.42802 | 0.0060645
45 | 615.6 | 0.0043478 | 3.913 | 78.2603 | 8695.5908 | 45 | 589.6 | 0.0041642 | 3.7477 | 74.955 | 8328.3306 | 45 | 574.2 | 0.0040554 | 3.6499 | 72.9972 | 8110.7996 | 75.4042 | 2.172 | 0.028805
60 | 616.9 | 0.004357 | 3.9213 | 78.4256 | 8713.9538 | 60 | 608.1 | 0.0042948 | 3.8653 | 77.3069 | 8589.6503 | 60 | 602.9 | 0.0042581 | 3.8323 | 76.6458 | 8516.1983 | 77.4594 | 0.73456 | 0.0094832
90 | 601.9 | 0.004251 | 3.8259 | 76.5187 | 8502.0729 | 90 | 569.9 | 0.004025 | 3.6225 | 72.4505 | 8050.0604 | 90 | 591.5 | 0.0041776 | 3.7598 | 75.1965 | 8355.1688 | 74.7219 | 1.6944 | 0.022676
120 | 601.2 | 0.0042461 | 3.8215 | 76.4297 | 8492.1851 | 120 | 598.1 | 0.0042242 | 3.8018 | 76.0356 | 8448.3964 | 120 | 590 | 0.004167 | 3.7503 | 75.0058 | 8333.9807 | 75.8237 | 0.60028 | 0.0079168
240 | 536 | 0.0037856 | 3.407 | 68.1409 | 7571.2096 | 240 | 543.9 | 0.0038414 | 3.4573 | 69.1452 | 7682.8002 | 240 | 541.6 | 0.0038252 | 3.4426 | 68.8528 | 7650.3118 | 68.713 | 0.42177 | 0.0061381
360 | 604.4 | 0.0042687 | 3.8418 | 76.8365 | 8537.3864 | 360 | 597.1 | 0.0042171 | 3.7954 | 75.9084 | 8434.271 | 360 | 601 | 0.0042447 | 3.8202 | 76.4042 | 8489.36 | 76.3831 | 0.37917 | 0.004964
| ITZ | ITZ-C8
180min | 42.57 | 81
| 62.43 | 101.4
| 66.98 | 85.57
T-TEST | 0.030108

## 12 May 2020
Cal |  | 67.9
Conc. | Area | 66.6
0.0005 | 67.6667 | 68.5
0.001 | 138.9
0.01 | 1387.5
0.05 | 7156.2
0.1 | 14123.4
SD | LOD
0.97125 | 0.00011179
Column1 | Column2
sample | 10mL 10D3-5TPGS-1CLT & 5 mL 20D3-4TPGS-0.8CLT
medium | 900 mL 50% EtOH
speed | 100 rpm
temp | 37 degrees
method | Ultracentrifuge
D3 solubility | in 0.1% SDS
Area | conc.
12113.1 | 0.087361
13591.5 | 0.098024
11870 | 0.085608
0.090331
0.0067195
10D-5T-1C |  | 5 |  |  |  | 10D-5T-1C |  | 5 |  |  |  | 10D-5T-1C |  | 5
DT1 | [5 empty] | DT2 | [5 empty] | DT3
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 693.5 | 0.004898 | 4.4082 | 88.1636 |  | 5 | 791.4 | 0.0055894 | 5.0305 | 100.6095 |  | 5 | 733.1 | 0.0051777 | 4.6599 | 93.1979 |  | 93.9904 | 5.1118
15 | 710.7 | 0.0050195 | 4.5175 | 90.3502 |  | 15 | 742.5 | 0.0052441 | 4.7196 | 94.3929 |  | 15 | 713.5 | 0.0050392 | 4.5353 | 90.7062 |  | 91.8165 | 1.8276
30 | 679.9 | 0.0048019 | 4.3217 | 86.4347 |  | 30 | 701.2 | 0.0049524 | 4.4571 | 89.1425 |  | 30 | 684.8 | 0.0048365 | 4.3529 | 87.0576 |  | 87.5449 | 1.1579
45 | 644.5 | 0.0045519 | 4.0967 | 81.9343 |  | 45 | 663.2 | 0.004684 | 4.2156 | 84.3116 |  | 45 | 645.5 | 0.004559 | 4.1031 | 82.0615 |  | 82.7691 | 1.0919
60 | 668.1 | 0.0047186 | 4.2467 | 84.9346 |  | 60 | 686.4 | 0.0048478 | 4.3631 | 87.261 |  | 60 | 680.5 | 0.0048062 | 4.3255 | 86.511 |  | 86.2355 | 0.96953
90 | 661 | 0.0046684 | 4.2016 | 84.032 |  | 90 | 670.3 | 0.0047341 | 4.2607 | 85.2142 |  | 90 | 672.4 | 0.004749 | 4.2741 | 85.4812 |  | 84.9091 | 0.62977
120 | 707.6 | 0.0049976 | 4.4978 | 89.9561 |  | 120 | 728.4 | 0.0051445 | 4.63 | 92.6004 |  | 120 | 716.7 | 0.0050618 | 4.5557 | 91.113 |  | 91.2232 | 1.0823
240 | 616.7 | 0.0043556 | 3.92 | 78.4002 |  | 240 | 639.9 | 0.0045194 | 4.0675 | 81.3495 |  | 240 | 633.1 | 0.0044714 | 4.0243 | 80.4851 |  | 80.0783 | 1.238
360 | 597.1 | 0.0042171 | 3.7954 | 75.9084 |  | 360 | 631.3 | 0.0044587 | 4.0128 | 80.2562 |  | 360 | 625.6 | 0.0044184 | 3.9766 | 79.5316 |  | 78.5654 | 1.9019
20D-4T-0.8C |  | 5 |  |  |  | 20D-4T-0.8C |  | 5 |  |  |  | 20D-4T-0.8C |  | 5
DT4 | [5 empty] | DT5 | [5 empty] | DT6
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD | RSD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 804.3 | 0.0056805 | 5.1125 | 102.2495 | 11361.0521 | 5 | 819 | 0.0057843 | 5.2059 | 104.1183 | 11568.6953 | 5 | 812.3 | 0.005737 | 5.1633 | 103.2665 | 11474.0552 | 103.2114 | 0.76392
15 | 724.1 | 0.0051141 | 4.6027 | 92.0538 | 10228.1957 | 15 | 732 | 0.0051699 | 4.6529 | 93.0581 | 10339.7863 | 15 | 742.9 | 0.0052469 | 4.7222 | 94.4438 | 10493.753 | 93.1852 | 0.97985 | 0.010515
30 | 695.5 | 0.0049121 | 4.4209 | 88.4179 | 9824.2095 | 30 | 710.2 | 0.0050159 | 4.5143 | 90.2867 | 10031.8528 | 30 | 712 | 0.0050286 | 4.5258 | 90.5155 | 10057.2785 | 89.74 | 0.93955 | 0.01047
45 | 644.5 | 0.0045519 | 4.0967 | 81.9343 | 9103.8146 | 45 | 665.4 | 0.0046995 | 4.2296 | 84.5913 | 9399.0352 | 45 | 679.8 | 0.0048012 | 4.3211 | 86.422 | 9602.4409 | 84.3159 | 1.8424 | 0.021851
60 | 691.5 | 0.0048839 | 4.3955 | 87.9094 | 9767.7079 | 60 | 699.1 | 0.0049375 | 4.4438 | 88.8755 | 9875.0609 | 60 | 692 | 0.0048874 | 4.3986 | 87.9729 | 9774.7706 | 88.2526 | 0.44124 | 0.0049998
90 | 691.9 | 0.0048867 | 4.398 | 87.9602 | 9773.3581 | 90 | 692.4 | 0.0048902 | 4.4012 | 88.0238 | 9780.4208 | 90 | 690.4 | 0.0048761 | 4.3885 | 87.7695 | 9752.17 | 87.9178 | 0.10804 | 0.0012289
120 | 732.5 | 0.0051734 | 4.6561 | 93.1216 | 10346.849 | 120 | 743.4 | 0.0052504 | 4.7254 | 94.5073 | 10500.8157 | 120 | 729.4 | 0.0051515 | 4.6364 | 92.7275 | 10303.0603 | 93.4522 | 0.76327 | 0.0081674
240 | 672.3 | 0.0047483 | 4.2734 | 85.4685 | 9496.5004 | 240 | 668.9 | 0.0047242 | 4.2518 | 85.0363 | 9448.4741 | 240 | 679.6 | 0.0047998 | 4.3198 | 86.3965 | 9599.6158 | 85.6338 | 0.56749 | 0.006627
360 | 685.9 | 0.0048443 | 4.3599 | 87.1975 | 9688.6058 | 360 | 650.3 | 0.0045929 | 4.1336 | 82.6717 | 9185.7418 | 360 | 674.7 | 0.0047652 | 4.2887 | 85.7736 | 9530.4014 | 85.2142 | 1.8895 | 0.022174
| ITZ | ITZ-C8
180min | 42.57 | 81
| 62.43 | 101.4
| 66.98 | 85.57
T-TEST | 0.030108

## 26 May 2020
Cal |  | 67.9
Conc. | Area | 66.6
0.0005 | 67.6667 | 68.5
0.001 | 138.9
0.01 | 1387.5
0.05 | 7156.2
0.1 | 14123.4
SD | LOD
0.97125 | 0.00011179
Column1 | Column2
sample | 3.3mL 30D3-2TPGS-0.4CLT & 2.5 mL 40D3-2TPGS-0.4CLT
medium | 900 mL 50% EtOH
speed | 100 rpm
temp | 37 degrees
method | Ultracentrifuge
D3 solubility | in 0.1% SDS
Area | conc.
12113.1 | 0.087361
13591.5 | 0.098024
11870 | 0.085608
0.090331
0.0067195
30D-2T-0.4C |  | 5 |  |  |  | 30D-2T-0.4C |  | 5 |  |  |  | 30D-2T-0.4C |  | 5
DT1 | [5 empty] | DT2 | [5 empty] | DT3
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 672.8 | 0.0047518 | 4.2766 | 85.5321 |  | 5 | 645.6 | 0.0045597 | 4.1037 | 82.0742 |  | 5 | 602.7 | 0.0042567 | 3.831 | 76.6204 |  | 81.4089 | 3.6685
15 | 761.6 | 0.0053789 | 4.8411 | 96.8211 |  | 15 | 766.2 | 0.0054114 | 4.8703 | 97.4059 |  | 15 | 759.1 | 0.0053613 | 4.8252 | 96.5033 |  | 96.9101 | 0.37382
30 | 697.5 | 0.0049262 | 4.4336 | 88.6721 |  | 30 | 691.7 | 0.0048853 | 4.3967 | 87.9348 |  | 30 | 699.7 | 0.0049418 | 4.4476 | 88.9518 |  | 88.5196 | 0.42898
45 | 675.9 | 0.0047737 | 4.2963 | 85.9262 |  | 45 | 661.3 | 0.0046706 | 4.2035 | 84.0701 |  | 45 | 673.9 | 0.0047596 | 4.2836 | 85.6719 |  | 85.2227 | 0.82162
60 | 695.7 | 0.0049135 | 4.4222 | 88.4433 |  | 60 | 691.9 | 0.0048867 | 4.398 | 87.9602 |  | 60 | 699.3 | 0.0049389 | 4.445 | 88.901 |  | 88.4348 | 0.38411
90 | 733.2 | 0.0051784 | 4.6605 | 93.2106 |  | 90 | 733.3 | 0.0051791 | 4.6612 | 93.2233 |  | 90 | 749.8 | 0.0052956 | 4.766 | 95.321 |  | 93.9183 | 0.99184
120 | 679.7 | 0.0048005 | 4.3205 | 86.4093 |  | 120 | 674.2 | 0.0047617 | 4.2855 | 85.71 |  | 120 | 695.3 | 0.0049107 | 4.4196 | 88.3925 |  | 86.8373 | 1.1361
240 | 627.9 | 0.0044347 | 3.9912 | 79.824 |  | 240 | 628.1 | 0.0044361 | 3.9925 | 79.8494 |  | 240 | 649.8 | 0.0045893 | 4.1304 | 82.6081 |  | 80.7605 | 1.3065
360 | 578.6 | 0.0040865 | 3.6778 | 73.5566 |  | 360 | 566.1 | 0.0039982 | 3.5984 | 71.9675 |  | 360 | 618.9 | 0.0043711 | 3.934 | 78.6798 |  | 74.7346 | 2.8641
40D-2T-0.4C |  | 5 |  |  |  | 40D-2T-0.4C |  | 5 |  |  |  | 40D-2T-0.4C |  | 5
DT4 | [5 empty] | DT5 | [5 empty] | DT6
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD | RSD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 451.5 | 0.0031888 | 2.8699 | 57.3985 | 6377.6141 | 5 | 410.4 | 0.0028985 | 2.6087 | 52.1735 | 5797.0605 | 5 | 469.2 | 0.0033138 | 2.9824 | 59.6487 | 6627.6335 | 56.4069 | 3.1312
15 | 625.8 | 0.0044198 | 3.9779 | 79.557 | 8839.6697 | 15 | 627.5 | 0.0044318 | 3.9887 | 79.7731 | 8863.6829 | 15 | 628.8 | 0.004441 | 3.9969 | 79.9384 | 8882.0459 | 79.7562 | 0.15616 | 0.001958
30 | 679.8 | 0.0048012 | 4.3211 | 86.422 | 9602.4409 | 30 | 680.7 | 0.0048076 | 4.3268 | 86.5364 | 9615.1537 | 30 | 687.8 | 0.0048577 | 4.3719 | 87.439 | 9715.444 | 86.7991 | 0.45487 | 0.0052405
45 | 667.5 | 0.0047143 | 4.2429 | 84.8583 | 9428.6986 | 45 | 667.9 | 0.0047172 | 4.2455 | 84.9091 | 9434.3487 | 45 | 675.9 | 0.0047737 | 4.2963 | 85.9262 | 9547.3518 | 85.2312 | 0.49186 | 0.0057708
60 | 683.2 | 0.0048252 | 4.3427 | 86.8542 | 9650.4672 | 60 | 685.1 | 0.0048387 | 4.3548 | 87.0957 | 9677.3054 | 60 | 686.7 | 0.00485 | 4.365 | 87.2992 | 9699.9061 | 87.083 | 0.18187 | 0.0020885
90 | 730.7 | 0.0051607 | 4.6446 | 92.8928 | 10321.4233 | 90 | 725.8 | 0.0051261 | 4.6135 | 92.2699 | 10252.2089 | 90 | 716.8 | 0.0050625 | 4.5563 | 91.1257 | 10125.0803 | 92.0961 | 0.7318 | 0.007946
120 | 676.1 | 0.0047751 | 4.2976 | 85.9516 | 9550.1769 | 120 | 685.8 | 0.0048436 | 4.3592 | 87.1847 | 9687.1932 | 120 | 679.5 | 0.0047991 | 4.3192 | 86.3838 | 9598.2033 | 86.5067 | 0.51087 | 0.0059056
240 | 660.8 | 0.004667 | 4.2003 | 84.0065 | 9334.0584 | 240 | 659.8 | 0.00466 | 4.194 | 83.8794 | 9319.933 | 240 | 665.4 | 0.0046995 | 4.2296 | 84.5913 | 9399.0352 | 84.1591 | 0.31001 | 0.0036837
360 | 621.3 | 0.0043881 | 3.9492 | 78.9849 | 8776.1055 | 360 | 635.6 | 0.004489 | 4.0401 | 80.8029 | 8978.0986 | 360 | 644.7 | 0.0045533 | 4.098 | 81.9598 | 9106.6396 | 80.5825 | 1.2244 | 0.015195
| ITZ | ITZ-C8
180min | 42.57 | 81
| 62.43 | 101.4
| 66.98 | 85.57
T-TEST | 0.030108

## 04 Feb 2021
Cal |  | 67.1
Conc. | Area | 67.2
0.0005 | 67.2 | 67.3
0.001 | 135.1
0.01 | 1499.1
0.04 | 5860.8
0.1 | 14009.9
SD | LOD
0.1 | 1.151e-05
Column1 | Column2
sample | 5 mg Raw D3
medium | 900 mL 50% EtOH
speed | 100 rpm
temp | 37 degrees
method
Raw D3 (Dissolution) |  | 5 |  |  |  | Raw D3 (Dissolution) |  | 5.2 |  |  |  | Raw D3 (Dissolution) |  | 4.94
DT1 | [5 empty] | DT2 | [5 empty] | DT3
TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | TIME | PA | CON | MASS | % |  | AVE. | SD | RSD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0
5 | 101.5 | 0.00071955 | 0.6476 | 12.9519 | -0.43449 | 5 | 110.7 | 0.00078477 | 0.7063 | 13.5826 | -0.34772 | 5 | 104.4 | 0.00074011 | 0.6661 | 13.4838 | -0.40632 | 13.3394 | 0.27696 | 0.020763
15 | 221 | 0.0015667 | 1.41 | 28.2008 | 0.34362 | 15 | 228.4 | 0.0016192 | 1.4573 | 28.0241 | 0.37655 | 15 | 206 | 0.0014604 | 1.3143 | 26.606 | 0.27333 | 27.6103 | 0.71381 | 0.025853
30 | 279.9 | 0.0019843 | 1.7858 | 35.7167 | 0.57989 | 30 | 297.5 | 0.002109 | 1.8981 | 36.5025 | 0.64087 | 30 | 258.9 | 0.0018354 | 1.6519 | 33.4383 | 0.5019 | 35.2192 | 1.2995 | 0.036897
45 | 303.9 | 0.0021544 | 1.939 | 38.7792 | 0.66215 | 45 | 334.5 | 0.0023713 | 2.1342 | 41.0423 | 0.75809 | 45 | 293.8 | 0.0020828 | 1.8745 | 37.9458 | 0.62835 | 39.2558 | 1.3083 | 0.033327
60 | 341.1 | 0.0024181 | 2.1763 | 43.5262 | 0.77763 | 60 | 388.6 | 0.0027549 | 2.4794 | 47.6802 | 0.908 | 60 | 337 | 0.0023891 | 2.1501 | 43.5253 | 0.76554 | 44.9105 | 1.9584 | 0.043608
90 | 412.7 | 0.0029257 | 2.6331 | 52.6627 | 0.96818 | 90 | 458.6 | 0.0032511 | 2.926 | 56.269 | 1.0736 | 90 | 409.2 | 0.0029009 | 2.6108 | 52.8503 | 0.95966 | 53.9273 | 1.6576 | 0.030738
120 | 464.2 | 0.0032908 | 2.9617 | 59.2344 | 1.0858 | 120 | 503.7 | 0.0035708 | 3.2137 | 61.8027 | 1.1674 | 120 | 454.1 | 0.0032192 | 2.8973 | 58.6493 | 1.0638 | 59.8955 | 1.3696 | 0.022866
240 | 594.8 | 0.0042166 | 3.795 | 75.8996 | 1.3337 | 180 | 643 | 0.0045583 | 4.1025 | 78.8944 | 1.4116 | 180 | 564.4 | 0.0040011 | 3.601 | 72.8952 | 1.2812 | 75.8964 | 2.4492 | 0.03227
360 | 674.8 | 0.0047838 | 4.3054 | 86.108 | 1.4599 | 360 | 689.6 | 0.0048887 | 4.3998 | 84.6121 | 1.4816 | 360 | 621.9 | 0.0044088 | 3.9679 | 80.3216 | 1.3782 | 83.6806 | 2.4524 | 0.029307
[18 empty] | AVE. | SD
0 |  |  | 2.2361 | [5 empty] | 2.2804 | [5 empty] | 2.2226 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2361 |  |  | 1.4313 | [5 empty] | 1.4399 | [5 empty] | 1.4065 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.873 |  |  | 1.0486 | [5 empty] | 1.0732 | [5 empty] | 1.0762 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5.4772 |  |  | 0.89972 | [5 empty] | 0.90263 | [5 empty] | 0.93737 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.7082 |  |  | 0.8436 | [5 empty] | 0.81946 | [5 empty] | 0.85348 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7.746 |  |  | 0.76084 | [5 empty] | 0.70575 | [5 empty] | 0.75627 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9.4868 |  |  | 0.61337 | [5 empty] | 0.5698 | [5 empty] | 0.60681 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10.9545 |  |  | 0.5151 | [5 empty] | 0.48766 | [5 empty] | 0.52047 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15.4919 |  |  | 0.288 | [5 empty] | 0.25489 | [5 empty] | 0.32498 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18.9737 |  |  | 0.16112 | [5 empty] | 0.18277 | [5 empty] | 0.23066 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ITZ | ITZ-C8
180min | 42.57 | 81
| 62.43 | 101.4
| 66.98 | 85.57
T-TEST | 0.030108

## FBS
Cal |  | 132.9
Conc. | Area | 136.5
0.0005 | 136.0667 | 138.8
0.001 | 267.7
0.01 | 2814.5
0.05 | 13974
0.1 | 27826.4
SD | LOD
2.9738 | 0.00034229
Column1 | Column2
sample | 5 mg D3
medium | 900 mL 10% FBS in PBS
speed | 100 rpm
temp | 37 degrees
method | CU
Raw D3 (Dissolution) |  | 4.97 |  |  | Raw D3 (Dissolution) |  | 5 |  |  | Raw D3 (Dissolution) |  | 5.04
DT1 |  |  |  |  | DT2 |  |  |  |  | DT3
TIME | PA | CON | MASS | % | TIME | PA | CON | MASS | % | TIME | PA | CON | MASS | % | AVE. | SD | RSD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 24.1 | 0.00017305 | 0.15575 | 3.1337 | 5 | 25 | 0.00017951 | 0.16156 | 3.2312 | 5 | 18.9 | 0.00013571 | 0.12214 | 2.4234 | 2.9295 | 0.36003 | 0.1229
15 | 36.8 | 0.00026424 | 0.23782 | 4.7851 | 15 | 36.8 | 0.00026424 | 0.23782 | 4.7564 | 15 | 24.1 | 0.00017305 | 0.15575 | 3.0902 | 4.2106 | 0.79231 | 0.18817
30 | 49.8 | 0.00035759 | 0.32183 | 6.4755 | 30 | 50.6 | 0.00036334 | 0.327 | 6.54 | 30 | 50.3 | 0.00036118 | 0.32506 | 6.4497 | 6.4884 | 0.038006 | 0.0058576
45 | 58.5 | 0.00042006 | 0.37806 | 7.6068 | 45 | 60.9 | 0.0004373 | 0.39357 | 7.8713 | 45 | 55.5 | 0.00039852 | 0.35867 | 7.1164 | 7.5315 | 0.31274 | 0.041524
60 | 68.5 | 0.00049187 | 0.44268 | 8.9071 | 60 | 62.4 | 0.00044807 | 0.40326 | 8.0652 | 60 | 69 | 0.00049546 | 0.44591 | 8.8475 | 8.6066 | 0.38359 | 0.044569
90 | 73 | 0.00052418 | 0.47176 | 9.4922 | 90 | 75.7 | 0.00054357 | 0.48921 | 9.7842 | 90 | 77.4 | 0.00055577 | 0.5002 | 9.9246 | 9.7337 | 0.18009 | 0.018502
120 | 78.1 | 0.0005608 | 0.50472 | 10.1554 | 120 | 80.8 | 0.00058019 | 0.52217 | 10.4434 | 120 | 82.9 | 0.00059527 | 0.53574 | 10.6298 | 10.4095 | 0.19516 | 0.018748
240 | 87.4 | 0.00062758 | 0.56482 | 11.3646 | 180 | 92.2 | 0.00066205 | 0.59584 | 11.9168 | 180 | 95.2 | 0.00068359 | 0.61523 | 12.2069 | 11.8295 | 0.34938 | 0.029534
360 | 102.3 | 0.00073457 | 0.66111 | 13.3021 | 360 | 102.4 | 0.00073529 | 0.66176 | 13.2352 | 360 | 117.4 | 0.000843 | 0.7587 | 15.0535 | 13.8636 | 0.84184 | 0.060723
[15 empty] | AVE. | SD
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ITZ | ITZ-C8
180min | 42.57 | 81
| 62.43 | 101.4
| 66.98 | 85.57
T-TEST | 0.030108

## Sheet1
| F5 |  |  | F | F' | SD | k | 0.01499
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | 3
5 | 20.58 | 18.64 | 14.65 | 17.9567 | 0.20842 | 315.0001
15 | 54.55 | 54.93 | 50.95 | 53.4767 | 0.53426 | 2802.8986 | SS | 31385.7043
30 | 67.87 | 68.42 | 65.28 | 67.19 | 0.83337 | 4403.203
45 | 71.69 | 74.9 | 73.76 | 73.45 | 0.96554 | 5253.9976
60 | 75.45 | 72.45 | 75.73 | 74.5433 | 0.99898 | 5408.7715
90 | 75.31 | 76.96 | 74.95 | 75.74 | 1.0426 | 5579.7075
120 | 73.34 | 74.26 | 73.76 | 73.7867 | 1.5098 | 5223.9445
240 | 65.24 | 66.98 | 65.67 | 65.9633 | 18.5296 | 2249.9548
360 | 73 | 74.48 | 73.95 | 73.81 | 85.9848 | 148.2269